Urząd Gminy Mokrsko

98-345 Mokrsko

Tel. 0-43  84118-18

0-43 88632- 88

Fax  0-43 88632-77

Mokrsko, dnia 10.04.2012r.

Znak: ZFIiS 271.3.6.2012.bm

Dotyczy:	przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania : „Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko”.

# MODYFIKACJA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 4   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie pkt. 3.1.2. ppkt. 1 SIWZ.

BYŁO

Pkt. 3.1.2 siwz

- Odcinek kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej i wykonanie tłoczni ścieków P1 przy drodze powiatowej nr 4510E Wieluń - Toplin w miejscowości Krzyworzeka

OGÓLNA DŁUGOŚĆ SIECI KANALIZACYJNEJ - 3956mb

DŁUGOŚĆ KANAŁU PVC SN8 DN200 - 2406mb

DŁUGOŚĆ KANAŁU PVC SN8 DN160 - 276mb

DŁUGOŚĆ KANAŁU PE100 SDR17 PN10 DN200 - 38mb

DŁUGOŚĆ KANAŁU PE100 SDR17 PN10 DN90 - 1236mb

PROFILE: P1-St19; S1-S37; St22-Sp1; S10-Sp2; St26-Sp3; S12-Sp4; S13-Sp5; S14-Sp6; S15-Sp7; S16-Sp8; S17-Sp9; S18-Sp10;

S19-Sp11; S20-Sp12; S21-St81; St78-Sp13; S39-S40; S40-SI1; SI1-Sp14; St81-Sp15; St1-Sp41; St4-S44; S3-St122; S7-St134; S58-

St139; St138-Sp47; St139-Sp48

P1-S1; P4-S20 - odcinek S20-C129

Tłocznia ścieków P1.

Przyłącze energetyczne do tłoczni P1.

Budowa zjazdu z drogi powiatowej do tłoczni P1.

POWINNO BYĆ

Pkt. 3.1.2 siwz

- Odcinek kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej i wykonanie tłoczni ścieków P1 przy drodze powiatowej nr 4510E Wieluń - Toplin w miejscowości Krzyworzeka

OGÓLNA DŁUGOŚĆ SIECI KANALIZACYJNEJ - 3956mb

DŁUGOŚĆ KANAŁU PVC SN8 DN200 - 2406mb

DŁUGOŚĆ KANAŁU PVC SN8 DN160 - 276mb

DŁUGOŚĆ KANAŁU PE100 SDR17 PN10 DN200 - 38mb

DŁUGOŚĆ KANAŁU PE100 SDR17 PN10 DN90 - 1236mb

PROFILE: P1-St19; S1-S21; St22-Sp1; S10-Sp2; St26-Sp3; S12-Sp4; S13-Sp5; S14-Sp6; S15-Sp7; S16-Sp8; S17-Sp9; S18-Sp10;

S19-Sp11; S20-Sp12; S21-St81; St78-Sp13; S39-S40; S40-SI1; SI1-Sp14; St81-Sp15; St1-Sp41; St4-S44; S3-S48; S7-St134; S58-

St139; St138-Sp47; St139-Sp48

P1-S1; P4-S20 - odcinek S20-C129

Tłocznia ścieków P1.

Przyłącze energetyczne do tłoczni P1.

Budowa zjazdu z drogi powiatowej do tłoczni P1.

BYŁO

10) Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać (od poniedziałku do piątku) w godzinach 800 – 1500 w siedzibie Zamawiającego – sekretariat Urzędu Gminy w Mokrsku (pokój nr 7) w terminie najpóźniej do dnia 12.04.2012r. do godz.1200.

POWINNO BYĆ

10) Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać (od poniedziałku do piątku) w godzinach 800 – 1500 w siedzibie Zamawiającego – sekretariat Urzędu Gminy w Mokrsku (pokój nr 7) w terminie najpóźniej do dnia 16.04.2012r. do godz.1200.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.