Nasz znak: ZFU-BM 341/2.2/2011                                                 Mokrsko, dnia 10.02.2011 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ:

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Adaptacja części pomieszczeń budynków Domów Ludowo-Strażackich w Chotowie i Słupsku na świetlice wiejskie”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 29 listopada 2007 r. Nr 233, poz. 1655 ze zm.) w odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Dotyczy pisma L.dz. 380/1/2011 z dnia 28.01.2011 r.

1. Na zestawieniach stolarki brak jest niektórych okien, drzwi i wrót występujących w rzutach. Czy wykonawcy maja uwzględnić tylko te, które wyszczególniono w zestawieniach? Zestawienia stolarki nie określają też rodzaju zastosowanego materiału i parametrów technicznych poszczególnych okien i drzwi o które prosiliśmy już w poprzednim piśmie – prosimy o skorygowanie i uzupełnienie dokumentacji.

Odp. Wymianę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej należy wycenić zgodnie z projektem i zestawieniami stolarki.

OSP Słupsko: okna PCV - 13 szt., drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe ocieplone aluminiowe z szyba bezpieczną z samozamykaczem – 1 szt., drzwi zewnętrzne płycinowe jednoskrzydłowe pełne – 1 szt., wrota stalowe ocieplone – 2 szt., drzwi EI – 2 szt., drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe płytowe oszkolone szybą bezpieczną fabrycznie wykończone – 3 szt., drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe płytowe pełne fabrycznie wykończone – 10 szt.,

OSP Chotów: okna PCV – 15 szt., wrota stalowe zewnętrzne ocieplone - 1 szt., drzwi stalowe zewnętrzne pełne ocieplone – 1 szt., drzwi zewnętrzne aluminiowe ocieplone, z szybą bezpieczną z samozamykaczem – 3 szt., drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe z szybą bezpieczną z samozamykaczem – 1 szt., drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe płytowe pełne fabrycznie wykończone - 2 szt., drzwi płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone – 15 szt.

Stolarka okienna oszklona szkłem warstwowym jednokomorowym U=1,1 W/m2*K, profile pięciokomorowe.

Oszklenie drzwi zewnętrznych szkłem warstwowym jednokomorowym bezpiecznym U=1,1 W/m2*K

Samozamykacze z funkcją stop i przyspieszeniem.

Uwaga: Wymiary okien i drzwi sprawdzić na budowie.

2. Prosimy o podanie parametrów technicznych kurtyny powietrznej, która ma być zastosowana w świetlicy w Słupsku.

Odp. Kurtyna powietrzna FRICO TYPU AD 220 E 12 z nagrzewnicą elektryczną 12 kW,                400 V lub o parametrach nie gorszych.

Dotyczy pisma L.dz. 380/2/2011 z dnia 31.01.2011 r.

OSP Chotów

1. Zgodnie z opisem do PT pkt. 3.3c w pom. 1/11 należy wykonać remont podłogi drewnianej a na rysunku rzut przyziemia pom. 1/11 to pom. socjalne z płytkami ceramicznymi. Co należy policzyć?

Odp. W pomieszczeniu 1/11 (pomieszczenie socjalne) wykonać podłogę z warstwą wykończeniową: płytki ceramiczne.

2. Wg opisu pkt 3.6 w pom. 1/11 wymiana części ściany na słup stalowy. Nie ma na rysunku. Czy chodzi o pom. 1/13?.

Odp. Tak, chodzi o pom. 1/13 – świetlica wiejska.

3. Czy pom. 1/13, 1/14 i 1/15 wchodzą w zakres opracowania?

Odp. Tak, pomieszczenia 1/13, 1/14 i 1/15 wchodzą w zakres opracowania.

4. Czy pom. 1/16 i 1/17 wchodzą w zakres opracowania?

Odp. Tak, pom. 1/16 i 1/17 wchodzą w zakres robót.

5. Czy wykonanie podjazdu wchodzi w zakres opracowania? Bowiem nic na ten temat nie jest napisane w SIWZ.

Odp. Tak, wykonanie podjazdu wchodzi w zakres opracowania (OSP Chotów).

6. Wg opisu do PT  instalacja elektryczna, odgromowa istnieje. Jakie roboty elektryczne należy wycenić w tym zadaniu?

Odp. Należy wycenić zakres PT (instalacja elektryczna z grzewczą) bez instalacji odgromowej (OSP Chotów).

7. Wg opisu do PT budynek jest wyposażony w instalacje wod.-kan. i co. Jakie roboty sanitarne należy wycenić?

Odp. Należy wycenić zgodnie z PT (instalację wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej). Należy wycenić wymianę rur instalacji kanalizacyjnej z żeliwnej na PCV fi 110 – 20 m.

8. Jakie wyposażenie świetlicy obejmuje SIWZ pkt Im.

Odp. Wyposażenie świetlic znajduje się na stronie Zamawiającego www.bip.mokrsko.akcessnet.net w „Oferta – załączniki do SIWZ” – zał. Nr 1.1.

Dotyczy pisma L.dz. 380/3/2011 z dnia 01.02.2011 r.

OSP Chotów

1. Prosimy o podanie długości oraz sposobu ułożenia kabla zasilającego RG.

Odp. 20 m. Pod tynkiem w rurze PCV.

2. Czy istniejące ZNP wymaga rozbudowy? Jeżeli tak, to o jakie aparaty?

Odp. Nie wymaga rozbudowy.

3. W dokumentacji brak projektu na instalacje odgromową, prosimy o uzupełnienie.

Odp. Instalacja odgromowa w OSP Chotów nie podlega robotom.

4. Czy modernizacji podlegają również antresola oraz I piętro? Jeżeli tak, prosimy o przedstawienie projektów.

Odp. Nie podlegają modernizacji.

5. Dostarczone nakłady KNR mają się nijak w stosunku do projektu, prosimy o przedstawienie realnego zakresu prac w zestawie KNR.

Odp. Zgodnie z pkt 17 SIWZ „Sposób obliczenia ceny oferty” - podstawą do określenia ceny oferty jest zakres robót określony w projektach budowlanych, wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ.

Załączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować jako element dodatkowy a nie służący do obliczenia ceny oferty.

6. Dołączony do SIWZ przedmiar zawiera pozycję 53 „roboty demontażowe instalacji wod-kan i instalacji elektrycznych” bez nakładów r-g. Prosimy o podanie zakresu demontaży oraz uzupełnienie tej pozycji.

Odp. Zgodnie z pkt 17 SIWZ „Sposób obliczenia ceny oferty” - podstawą do określenia ceny oferty jest zakres robót określony w projektach budowlanych, wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ.

Załączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować jako element dodatkowy a nie służący do obliczenia ceny oferty.

OSP Słupsko

1. Roboty elektryczne – w poz. 1 przedmiaru występuje rozdzielnia RG, czy jest ona w zakresie tej inwestycji, czy tylko należy ją rozbudować o zabezpieczenie WLZ do RK?

Odp. Tak, należy rozbudować o zabezpieczenie WLZ do RK.

2. SIWZ pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia – II Termomodernizacja budynku Ludowo-Strażackiego w Słupsku (m) budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych – PT nie obejmuje tago zakresu robót. Jeżeli wyceniać prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odp. Podjazd dla osób niepełnosprawnych wykonywany będzie tylko dla świetlicy                           w Chotowie.

3. Nawietrzaki podokienne – są istniejące czy należy osadzić.

Odp. Należy osadzić.

4. Kurtyna powietrzna – proszę podać wymagane parametry techniczne

Odp. Kurtyna powietrzna FRICO TYPU AD 220 E 12 z nagrzewnicą elektryczną 12 kW,                400 V lub o parametrach nie gorszych.

5. W pom. wc damskie 1/4 i męskie 1/5 czy trzeba zbić istniejące płytki ze ścian i położyć nowe. Jeżeli tak, proszę podać na jaką wysokość.

Odp. Należy zbić płytki na ścianach i założyć nowe na pełną wysokość.

6. W pom. 1/4, 1/5, 1/9 i 1/14 płytki ceramiczne na podłogach istniejące czy należy wymienić?

Odp. Płytki należy wymienić.

7. Kotłownia – komin dwuścienny typu MKDZ fi 250 mm jest ujęty w robotach sanitarnych czy należy policzyć.

Odp. Komin kotłowni należy policzyć zgodnie z projektem. Wycenić wyposażenie kotłowni w gaśnicę proszkową 6 kg.

Dotyczy pisma L.dz. 380/4/2011 z dnia 01.02.2011 r.

OSP Chotów

1. Prosimy o podanie długości oraz sposobu ułożenia kabla zasilającego RG.

Odp. 20 m. Pod tynkiem w rurze PCV.

2. Czy istniejące ZNP wymaga rozbudowy? Jeżeli tak, to o jakie aparaty?

Odp. Nie wymaga rozbudowy.

3. W dokumentacji brak projektu na instalację odgromową, prosimy o uzupełnienie.

Odp. Instalacja odgromowa w OSP Chotów nie podlega robotom.

4. Czy modernizacji podlegają również antresola oraz I piętro? Jeżeli tak, prosimy o przedstawienie projektów.

Odp. Nie podlegają modernizacji.

5. Dostarczone nakłady KNR mają się nijak w stosunku do projektu, prosimy o przedstawienie realnego zakresu prac w zestawie KNR.

Odp. Zgodnie z pkt 17 SIWZ „Sposób obliczenia ceny oferty” - podstawą do określenia ceny oferty jest zakres robót określony w projektach budowlanych, wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ.

Załączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować jako element dodatkowy a nie służący do obliczenia ceny oferty.

6. Dołączony do SIWZ przedmiar zawiera pozycję 53 „roboty demontażowe instalacji wod-kan i instalacji elektrycznych” bez nakładów r-g. Prosimy o podanie zakresu demontaży oraz uzupełnienie tej pozycji.

Odp. Zgodnie z pkt 17 SIWZ „Sposób obliczenia ceny oferty” - podstawą do określenia ceny oferty jest zakres robót określony w projektach budowlanych, wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ.

Załączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować jako element dodatkowy a nie służący do obliczenia ceny oferty.

OSP Słupsko

1. Roboty elektryczne – w poz. 1 przedmiaru występuje rozdzielnia RG, czy jest ona w zakresie tej inwestycji, czy tylko należy ją rozbudować o zabezpieczenie WLZ do RK?

Odp. Tak, należy rozbudować o zabezpieczenie WLZ do RK.

2. SIWZ pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia – II Termomodernizacja budynku Ludowo-Strażackiego w Słupsku (m) budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych – PT nie obejmuje tego zakresu robót. Jeżeli wyceniać prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odp. Podjazd dla osób niepełnosprawnych wykonywany będzie tylko dla świetlicy                            w Chotowie.

3. Nawietrzaki podokienne – są istniejące czy należy osadzić.

Odp. Należy osadzić.

4. Kurtyna powietrzna – proszę podać wymagane parametry techniczne

Odp. Kurtyna powietrzna FRICO TYPU AD 220 E 12 z nagrzewnicą elektryczną 12 kW,                400 V lub o parametrach nie gorszych.

5. W pom. wc damskie 1/4 i męskie 1/5 czy trzeba zbić istniejące płytki ze ścian i położyć nowe. Jeżeli tak, proszę podać na jaką wysokość.

Odp. Należy zbić istniejące płytki i założyć nowe na pełną wysokość.

6. W pom. 1/4, 1/5, 1/9 i 1/14 płytki ceramiczne na podłogach istniejące czy należy wymienić?

Odp. Należy wymienić.

7. Kotłownia – komin dwuścienny typu MKDZ fi 250 mm jest ujęty w robotach sanitarnych czy należy policzyć.

Odp. Komin kotłowni należy policzyć zgodnie z projektem. Wycenić wyposażenie kotłowni w gaśnicę proszkową 6 kg.

8. W zestawieniu stolarki brakuje:

- okna 60x90 szt. 2 w kotłowni

-       213x198 szt. 1 I p. kl. schod.

- okna sali widowiskowej na I p.

- okna w szczycie na parterze sala konf.  2 szt. i pom. gosp. 2 szt.

- drzwi 190x205 do sali konferencyjnej (są w zestawieniu D11 140x210)

- drzwi 78x205 do pom. 2/2 na I p.

- drzwi 130x205 do sali widowiskowej

Czy należy je wymienić?

Odp. Okna 60*90 cm szt. 2 – zamontować, 213x198 szt. 1 I p kl. schod. – wymienić, okna sali widowiskowej na I p. – nie podlegają wymianie, okna w szczycie na parterze sala konf. 2 szt. i pom. gosp. 2 szt. – nie podlegają wymianie, drzwi 190x205 cm do sali konferencyjnej – montaż, drzwi  130x205 – drzwi na I piętrze do sali widowiskowej – podlegają wymianie, drzwi 78x205 do pom. 2/2 na I p. – podlegają wymianie. Należy wycenić wymianę parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej dla stolarki okiennej wymienianej oraz dla stolarki okiennej nie podlegającej wymianie.

Dotyczy pisma L.dz. 380/5/2011 z dnia 03.02.2011 r.

OSP Chotów i Słupsko

1. Czy osadzenie podokienników wewnętrznych jest przedmiotem zamówienia, jeżeli tak proszę określić rodzaj materiału i szerokość.

Odp. Tak, należy osadzić. PCV, szerokość 30 cm.

2. Drzwi zewnętrzne maja być drewniane czy aluminiowe, pełne czy oszklone, czy z samozamykaczami.

Odp. OSP Słupsko: drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe ocieplone aluminiowe z szyba bezpieczną z samozamykaczem – 1 szt., drzwi zewnętrzne płycinowe jednoskrzydłowe pełne – 1 szt., wrota stalowe ocieplone – 2 szt.

OSP Chotów: wrota stalowe zewnętrzne ocieplone - 1 szt., drzwi stalowe zewnętrzne pełne ocieplone – 1 szt., drzwi zewnętrzne aluminiowe ocieplone, z szybą bezpieczną z samozamykaczem – 3 szt.

3. Jaka jest odległość do najbliższego wysypiska śmieci?

Odp. Odpowiedź nie jest w gestii Zamawiającego.

OSP Chotów

1. W opisie do PT pkt 3b napisano, że w pom. 1/12 wymienić lastico na wykładzinę PCV, natomiast na rysunku Rzut przyziemia – płytki ceramiczne. Co policzyć?

Odp. W pom. 1/12 (pomieszczenie gospodarcze) policzyć płytki ceramiczne.

2. W opisie do PT nic nie ma na temat pom. 1/7 wc damski, 1/13 świetlica wiejska, 1/14 korytarz, 1/15 świetlica wiejska, 1/16 garaż i 1/17 kotłownia – czy te pomieszczenia są poza zakresem przetargu? Jeżeli nie proszę opisać rodzaj robót w poszczególnych pomieszczeniach.

Odp.

1/7 – wymiana i montaż stolarki, wykucie otworów w ścianach, uzupełnienie ścian, zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cem-wap. cegłami, rozebranie ścianek, ścianki działowe z pustaków ceramicznych, uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych, przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, gruntowanie podłoży poziomych i pionowych, licowanie ścian płytkami, posadzka z płytek, przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi.

1/13 – wymiana stolarki, roboty rozbiórkowe, wykonanie stopy fundamentowej, słupa i podciągu, uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych, przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, gruntowanie podłoży, wykonanie tynków mozaikowych, przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, cyklinowanie posadzki, wymiana listew przyściennych z drewna liściastego, wymiana elementów podłogi, lakierowanie posadzki.

1/14 – wymiana stolarki, przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, posadzka z wykładziny z tworzywa sztucznego bez warstwy izolacyjnej rulonowej, listwy przyścienne z polichlorku winylu, gruntowanie podłoży, przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi.

1/15 – wymiana stolarki, przecieranie istniejących tynków z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, wykonanie tynków mozaikowych, gruntowanie podłoży, przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi.

1/16 – wymiana stolarki, przecieranie istniejących tynków z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, gruntowanie podłoży, przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi poszpachlowaniem nierówności, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi.

1/17 – wymiana stolarki, przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, licowanie ścian płytkami, gruntowanie podłoży, przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi.

Instalacje w pomieszczeniach – zgodnie z PT.

3. Wrota i okna w garażu, czy należy wymienić? Są w załączonym przedmiarze, nie ma w zestawieniu stolarki i opisie do PT.

Odp. Należy wymienić.

4. Drzwi w kotłowni, czy należy wymienić? Są w załączonym przedmiarze, nie ma w zestawieniu stolarki i opisie do PT.

Odp. Należy wymienić drzwi do kotłowni.

5. Czy antresola i sala taneczna na I p. są poza zakresem tego przetargu?

Odp. Nie są objęte zakresem przetargu.

Dotyczy pisma L.dz. 380/6/2011 z dnia 04.02.2011 r.

OSP Chotów, OSP Słupsko

1. Prosimy o potwierdzenie, czy należy wyceniać stolarkę zewnętrzną z przedmiarów pozycja 30,31,32,33,34,35,36 czy tylko stolarkę wg pkt 3 opisu do projektu – dotyczy OSP Słupsko.

2. Niektóre elementy stolarki posiadają opis na rzucie parteru wymiana stolarki a nie jest zawarta we wspomnianym punkcie 3 opisu, proszę o sprecyzowanie czy należy wycenić dotyczy OSP Słupsko.

3. Proszę o potwierdzenie iż nie należy wyceniać stolarki okiennej z elewacji bocznych, z elewacji frontowej 223x200x3 szt. – dotyczy OSP Słupsko.

Odp. Należy wymienić i zamontować stolarkę zgodnie z PT i zestawieniem stolarki.

OSP Słupsko: okna PCV - 13 szt., drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe ocieplone aluminiowe z szyba bezpieczną z samozamykaczem – 1 szt., drzwi zewnętrzne płycinowe jednoskrzydłowe pełne – 1 szt., wrota stalowe ocieplone – 2 szt., drzwi EI – 2 szt., drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe płytowe oszkolone szybą bezpieczną fabrycznie wykończone – 3 szt., drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe płytowe pełne fabrycznie wykończone – 10 szt.,

OSP Chotów: okna PCV – 15 szt., wrota stalowe zewnętrzne ocieplone - 1 szt., drzwi stalowe zewnętrzne pełne ocieplone – 1 szt., drzwi zewnętrzne aluminiowe ocieplone, z szybą bezpieczną z samozamykaczem – 3 szt., drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe z szybą bezpieczną z samozamykaczem – 1 szt., drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe płytowe pełne fabrycznie wykończone - 2 szt., drzwi płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone – 15 szt.).

Stolarka okienna oszklona szkłem warstwowym jednokomorowym U=1,1 W/m2*K, profile pięciokomorowe.

Oszklenie drzwi zewnętrznych szkłem warstwowym jednokomorowym bezpiecznym U=1,1 W/m2*K

Samozamykacze z funkcją stop i przyspieszeniem.

Uwaga: Wymiary okien i drzwi sprawdzić na budowie.